## ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
工事用エレベーター点検表
作業所名 |  |  |  |  | 統責者 | 元方管理者 | 担当者
点検者名
会 社 名
区分 | 点 検 日 点 検 項 目 |  |  | 点検日
「機械の定期自主検査(１年、月例)」の実施の有無 (点検表確認)
始 業 前 点 検 | 最大積載荷重が明示してあるか。
運転者を指名標示しているか。
合図、信号標示は統一してあるか。
ロングスパンエレベーターは天蓋のあるところ以外 の場所に人が乗っていないか。
ワイヤーロープの内角側に人がいないか。
ピットや昇降路に人が入れないように、叉手や顔を 入れられないように囲いをしているか。
各安全装置は異常はないか。
| １： | 搬器扉及び安全スイッチ又各階扉及び安全スイッチ
| ２： | 搬器
| ３： | ブレーキ及び制御装置（操作盤、搬器運動コ ントロール装置）
| ４： | 上下速度制限、停止、ファイナルリミットス イッチ
| ５： | 緩衝装置、落下防止装置、速度制限装置、非 常停止装置
| ６： | インターホン
搬器の中に不用物が置いていないか。
ガイドレール継ぎ目は段違いや曲がりはないか。
昇降塔又はガードレール支持塔は基礎から規格毎の 箇所及び頂部が建物に固定され又は控え(3.2m)で支 持されているか。
搬器と積卸しステージとの間隔は４㎝以内になって いるか。
ロングスパンエレベーターの運転時には搬器の手摺 りを定位置に戻しているか。
積載時に定格荷重制限を越えていないか。
＜注＞ ①チェック記号は良好の場合○印、不良の場合×印を記入する。
記入要領 1.点検者 原則として当該作業を行う者のうちから事業者が指名した者 が点検する。（作業主任者） 2.点検方法 当該場所で点検表により点検する。 3.記入方法 筆記用具は黒色のボールペンとする。 記入は良好○、その場で更正したもの△、不良×と記入し、 点検表の備考欄に改善事項などを記入しておく。当該事項が |  |  | ない場合は／線を記入する。 4.点検結果 即時是正できる事項は、是正を行った後、作業を行い、すぐ に是正できない事項については、作業を中止して、元請の係 員に報告する。 また、元請への提出は、点検結果が○の場合は7日以内ごと に、△×印があった場合はその都度提出してサインを受ける。 5.点検時期 その日の使用前(休憩後も含まれる)